# NAVIEN LST

В данной главе объясняется схема разборки деталей изделия. Перед разборкой модулей и в процессе замены деталей обращайтесь к данной главе.

## СХЕМА РАЗБОРКИ

| No. | Наименование запчасти | Артикул (SAP) | Артикул (старый) | Характерстики | Модель применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покрытие переднее (панель лицевая) | 20005756A | BBK20003082 | Белый | Navien LST-13~24K |
|  |  | 20005758A | BBK20003084 | Белый | Navien LST-30K |
|  |  | 20005760A | BBK20003086 | Белый | Navien LST-40K |
|  |  | 20005762A | BBK20003088 | Белый | Navien LST-50K/60K |
| 2 | Покрытие боковое (правое) | 20005356A | BBK05007066 | Белый | Navien LST-13~24K |
|  |  | 20005357A | BBK05007067 | Белый | Navien LST-30K |
|  |  | 20005358A |  | Белый | Navien LST-40K |
|  |  | 20005354A | BBK05007056 | Белый | Navien LST-50K/60K |
| 3 | Покрытие переднее (левое) | 20005322A | BBK05006068 | Белый | Navien LST-13~24K |
|  |  | 20005323A | BBK05006069 | Белый | Navien LST-30K |
|  |  | 20005324A | BBK05006070 | Белый | Navien LST-40K |
|  |  | 20005320A | BBK05006057 | Белый | Navien LST-50K/60K |
| 4 | Покрытие заднее | 20005379A | BBK05008035 | Белый | Navien LST-13~24K |
|  |  | 20005380A | BBK05008036 | Белый | Navien LST-30K |
|  |  | 20005381A | BBK05008037 | Белый | Navien LST-40K |
|  |  | 20005378A | BBK05008034 | Белый | Navien LST-50K/60K |
| 5 | Ручка левая | 20007577C | 20007577C | 75×30×30 (L) | Все Модели |
| 6 | Ручка правая | 20007575C | 20007575C | 75×30×30 (R) | Все Модели |
| 7 | Покрытие верхнее | 20005535A | BBK05028013 | Белый | Navien LST-13~24K |
|  |  | 20005538A | BBK05028016 | Белый | Navien LST-30K |
|  |  | 20005536A | BBK05028014 | Белый | Navien LST-40K |
|  |  | 20005537A | BBK05028015 | Белый | Navien LST-50K/60K |
| 8 | Панель крепления блока управления | 20005301A | BBK05005047 | Белый | Navien LST-13~24K |
|  |  | 20005302A | BBK05005048 | Белый | Navien LST-30K |
|  |  | 20005299A | BBK05005045 | Белый | Navien LST-40K |
|  |  | 20005300A | BBK05005046 | Белый | Navien LST-50K/60K |
| 9 | Крышка блока управления защитная | SAP코드 확인 필요 | BH2505259A |  |  |
| 10 | Блок управления (контроллер) | 30000289A | NACR1IL10609 | KDC-106-6M | Navien LST-13~40K |
|  |  | 30000291A | NACR1IL10612 | KDC-106-6MR | Navien LST-24K |
|  |  | 30000294A | NACR1IL10615 | KDC-106-7MR | Navien LST-50K/60K |
| 11 | Кольцо патрубка ОВ | 20007466B |  | 25A×Ø85×Ø39×0.3t | Navien LST-13~30K |
|  |  | 20007468B |  | 32A×Ø85×Ø48×0.3t | Navien LST-40K |
|  |  | 20007656A | BH2505393A | 40A | Navien LST-50K/60K |
| 12 | Кольцо патрубка ГВС | 20007504C | 20007504C | 15A×Ø73×Ø27×0.3t | Navien LST-13~40K |
|  |  | 20007655A | BH2505392A | 20A | Navien LST-50K/60K |
| 13 | Заглушка резиновая | 20007458A | BH2505031A | Ø44 | Все Модели |
| 14 | Зажим-фиксатор «папа» | 20007731A | BH2507011A |  | Navien LST-13~40K |
|  |  | 20007745A | BH2507026A |  | Navien LST-50K/60K |
|  | Зажим-фиксатор «мама» | 20007742A | BH2507023A |  | Navien LST-13~40K |
|  |  | 20007744A | BH2507025A |  | Navien LST-50K/60K |
| 15 | Пульт управления | 30000608A | NARC1GSNR025 | NR15SRB | Все Модели |

## СХЕМА РАЗБОРКИ КОРПУСА ТРУБЫ

| No. | Наименование Запчастей | Позиция (SAP) | Позиция (старый) | Характерстики | Модель применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплообменник в сборе | 30001822B |  |  | Navien LST-13~24K |
|  |  | 30001823A | BBH15014074 |  | Navien LST-30K |
|  |  | 30001824A | BBH15014075 |  | Navien LST-40K |
|  |  | 30010397A |  |  | Navien LST-50K/60K |
| 2 | Рассекатель дымовых газов | 20007301B | BH2503048B |  | Navien LST-13~24K |
|  |  | 20007303B | BH2503049B |  | Navien LST-30K/40K |
|  |  | 20007419A | BH2503305A |  | Navien LST-50K/60K |
| 3 | Прокладка-уплотнение крепления глушителя | 20006843B | BH2406012B | Ø262×Ø225×3T (SILICONE) | Navien LST-13~30K |
|  |  | 20006845A | BH2406013A | Ø302×Ø285×3T (SILICONE) | Navien LST-40K |
|  |  | 20006847A | BH2406015A | Ø424×Ø388×3T (SILICONE) | Navien LST-50K/60K |
| 4 | Коллектор дымовых газов (гулшитель) | 30003516B |  |  | Navien LST-13~30K |
|  |  | 30003449A | BH2503068A |  | Navien LST-40K |
|  |  | 30003451A | BH2503070A |  | Navien LST-50K/60K |
| 5 | Датчик уровня ОВ | 30002663C | BH1404005C | 36.3L | Navien LST-13~40K |
|  |  | 30002661A | BH1404002A | 36.3L | Navien LST-50K/60K |
| 6 | Датчик температуры ОВ | 30002611A | BH1403025A | DKS-503ET-120C/PTSC-K51F-KD3 | Navien LST-50K/60K |
|  |  | 30002642B | 30002642B | PT3M-K51F-KD4 | Все Модели |
| 7 | Датчик по перегреву | 30002557A | BH1401002A | OFF : 95℃ | Navien LST-13~40K |
|  |  | 30002582A | BH1401030A | OFF: 90℃ | Navien LST-50K/60K |
| 8 | Скоба крепления датчика по перегреву | 20007286A | BH2503013A |  | Все Модели |

## СХЕМА РАЗБОРКИ ГОРЕЛКИ

| No | Наименование запчасти | Артикул (SAP) | Артикул (старый) | Характерстики | Модель применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | См. следующие чертежи |  |  |  | Все Модели |
| 2 | Смесительное устройство в сборе | 30003486C | BH2503152C |  | Navien LST-13~24K |
|  |  | 30003525B |  |  | Navien LST-30K |
|  |  | 30003487B |  |  | Navien LST-40K |
|  |  | 30003515B |  |  | Navien LST-50K/60K |
| 3 | Корпус горелки | 30004587A | PH1403025B |  | Navien LST-13~24K |
|  |  | 30004588A | PH1403028B |  | Navien LST-30K/40K |
|  |  | 30004661A | PH1403251A |  | Navien LST-50K/60K |
| 4 | Трансформатор розжига | 30004374A | PH0701078A |  | Navien LST-13~40K |
|  |  | 30004373A | PH0701077A |  | Navien LST-50K/60K |
| 5 | Диффузор | 20010173A | PH1207007A | SF5B | Navien LST-13~24K |
|  |  | 20010175A | PH1207009A | OF51A | Navien LST-30K |
|  |  | 20010172A | PH1207004A | OF7 | Navien LST-40K |
|  |  | 20010200A | PH1207053A | KPO50B | Navien LST-50K/60K |
| 6 | Уплотнение вентилятора горелки | 20010261A | PH1304003A | 1.5T (EVA) | Navien LST-13~24K |
|  |  | 20010262A | PH1304004A | 202×182×1.5T (EVA) | Navien LST-30~60K |
| 7 | Уплотнение смесительного устройство | 20010264A | PH1304008A | 104×104×1.5T (EVA) | Navien LST-30~60K |
| 8 | Крепеж жгута | 30004527A | PH1116001A |  | Все Модели |
| 9 | Фильтр топливный | 30004377C | PH0801005C |  | Navien LST-13~40K |
| 10 | Шлан топливный | 30004531A | PH1204008A |  | Navien LST-13~24K |
|  |  | 30004532A | PH1204009A |  | Navien LST-30K/40K |
| 11 | Насос топливный плунжерный | 30004238A | PH0601132A | VSCL-36 8KG 0.5~0.55 | Navien LST-13K/17K |
|  |  | 30004239A | PH0601133A | VSCL-63 50ГЦ 8KG 0.6~0.65 | Navien LST-21K/24K |
|  |  | 30004240A | PH0601134A | VSCL-63 50ГЦ 8KG 0.85 | Navien LST-30K |
|  |  | 30004236A | PH0601130A | VSCL-63 50ГЦ 8KG 1.2~1.25 | Navien LST-40K |
| 12 | Трубка нагнетания гибкая | 20010104C |  |  | Все Модели |

## СХЕМА РАЗБОРКИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

| No. | Наименование запчасти | Артикул (SAP) | Артикул (старый) | Характерстики | Модель применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мотор в сборе | 30005546A | PBR45002071 | 8222CWC | Navien LST-13~24K |
|  |  | 30005547A | PBR45002072 | 8222CWD | Navien LST-30K |
|  |  | 30009861A | PBR45002033 | 8228KDAST-1 | Navien LST-40K |
|  |  | 30005560A | PBR45002080 | 9240SC | Navien LST-50K/60K |
| 2 | Насос топливный шестеренный | 30004244A | PH0603004A | BFP21 R2 | Navien LST-50K/60K |
| 3 | Фланец-задняя часть корпуса крыльчатки | 20010700A | PH1703055B |  | Navien LST-13~24K |
|  |  | 20010703A | PH1703058B |  | Navien LST-30K |
|  |  | 20010699B |  |  | Navien LST-40K |
|  |  | 20010743A | PH1703143A |  | Navien LST-50K/60K |
| 4 | Заслонка воздушная | 20010744A | PH1703144A |  | Navien LST-50K/60K |
| 5 | Крыльчатка вентилятора | 30004258A | PH0621008A | Ø153×17 | Navien LST-13~24K |
|  |  | 30004256A | PH0621006A | Ø180×17 | Navien LST-30K |
|  |  | 30004262A | PH0621019A | Ø165×27 (C TYPE) | Navien LST-40K |
| 6 | Крыльчатка вентилятора | 30004259A | PH0621009A | Ø130×11.6 | Navien LST-13~24K |
|  |  | 30004257A | PH0621007A | Ø160×12.8 | Navien LST-30K |
|  |  | 30004263A | PH0621020A | Ø180×27 (B TYPE) | Navien LST-40K |
| 7 | Крыльчатка вентилятора | 30003912A | BH2552014A | Ø160×45 | Navien LST-50K/60K |
| 8 | Трубка нагнетания | 30004545A | PH1204058A |  | Navien LST-50K/60K |

## СХЕМА РАЗБОРКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПЛАМЕНИ

| No. | Наименование запчасти | Артикул (SAP) | Артикул (старый) | Характерстики | Модель применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фланец форсунки | 20010390A | PH1403175B |  | Navien LST-30K/40K |
|  |  | 20010426A | PH1403250A |  | Navien LST-50K/60K |
| 2 | Электроды розжига | 20010603B | PH1603050B |  | Navien LST-13~24K |
|  |  | 20010601A | PH1603047A |  | Navien LST-30K |
|  |  | 20010602A | PH1603048A |  | Navien LST-40K |
|  |  | 20010609A | PH1603060A |  | Navien LST-50K/60K |
| 3 | Дефлектор | 30004685B | PH1605002B |  | Navien LST-13~30K |
|  |  | 30004690A | PH1605007A |  | Navien LST-40K |
|  |  | 30004731A | PH1605083A | KPO-50B | Navien LST-50K/60K |
| 4 | Рассекатель воздушного потока | 20010626A | PH1607005A |  | Navien LST-30K |
|  |  | 20010625A | PH1607003A |  | Navein LST-40K/50K/60K |
| 5 | Форсунка | 20010472A | PH1601011A | Ø0.5 (80H) | Navien LST-13K/17K |
|  |  | 20010478A | PH1601022A | Ø0.6 (80H) | Navien LST-21K |
|  |  | 20010482A | PH1601028A | Ø0.65 (80H) | Navien LST-24K |
|  |  | 20010488A | PH1601040A | Ø0.85 (80H) | Navien LST-30K |
|  |  | 20010494A | PH1601052A | Ø1.2 (60H) | Navien LST-40K |
|  |  | 20010495A | PH1601057A | Ø1.5 (60H) | Navien LST-50K/60K |
| 6 | Крепление электродов | 20009978A | PH1053026A |  | Navien LST-50K/60K |
| 7 | Штуцер форсунки с подогревом топлива | 30002845B |  |  | Navien LST-50K/60K |
| 8 | Патрубок соединительный | 20009745A | PH0401054A |  | Navien LST-50K/60K |
| 9 | Заглушка смотрового отверстия | 20010612B |  |  | Все Модели |
| 10 | Кольцо уплотнительное проходное | 20010275A | PH1311015A |  | Navien LST-50K/60K |
| 11 | Гайка | 20009938A | PH1040012A |  | Navien LST-13~24K |
|  |  | 20009936A | PH1040010A | PF1/8 | Navien LST-30K/40K |
|  |  | 20009937A | PH1040011A | PF1/8 | Navien LST-50K/60K |
| 12 | Гайка | 20009926A | PH1031003A | M5 | Navein LST-40K/50K/60K |
| 13 | Винт | 20009830A | PH1001036A | M5×10 (S10C) | Navein LST-40K/50K/60K |
| 14 | Винт | 20009811A | PH1001001A | M4×16 (S10C) | Navien LST-30~60K |
| 15 | Датчик пламени (фотоэлемент) | 30004398B |  |  | Navien LST-13~30K |
|  |  | 30004394B |  |  | Navien LST-40K |
|  |  | 30004525B |  |  | Navien LST-50K/60K |
| 16 | Штуцер форсунки | 30004560C | PH1205016C |  | Navien LST-13~24K |
|  |  | 30004559A | PH1205007B |  | Navien LST-30K |
|  |  | 30004562A | PH1205023B |  | Navien LST-40K |
| 77 | Крепение датчика пламени | SAP코드 확인 필요 | PH1099015 A |  |  |

# Text boxes

ЗАЖИМ И ЗАЖИМНЫЙ ШТИФТ