## Лист1
Технические характеристики:
Количество условных пользователей: 3
Производительность, м3/сут: 0,6
Максимальный залповый сброс, л: 150
Количество блоков/модулей, шт: 1
Мощность и количество компрессоров, Вт: 40
Способы водоотведения: самотечный / принудительный
Варианты комплектации: |  | А-3
Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация
Длина основания, мм: | 1120
Ширина основания, мм: | 820
Высота корпуса, мм: | 1780
Высота с горловиной, мм: | 1995
Высота с крышкой, мм: | 2030
Высота с грибком, мм: | 2130
Вес, кг: | 135
При варианте отведения очищенной воды самотеком габаритный размер станций по одной из сторон увеличивается на 90 мм из–за патрубка выходящей трубы (согласно монтажной схеме).
При принудительном отведении очищенных стоков вес станций увеличивается на 8 кг.