## Лист1
Технические характеристики:
Количество условных пользователей: 5
Производительность, м3/сут: 1,0
Максимальный залповый сброс, л: 250
Количество блоков/модулей, шт: 1
Мощность и количество компрессоров, Вт: 60
Способы водоотведения: самотечный / принудительный
Варианты комплектации: |  | А-5
Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация
Длина основания, мм: | 1030
Ширина основания, мм: | 1120
Высота корпуса, мм: | 1995
Высота с горловиной, мм: | 2325
Высота с крышкой, мм: | 2360
Высота с грибком, мм: | 2460
Вес, кг: | 220
Варианты комплектации: |  | А-5 миди
Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация | Со встроенной КНС | С блоком доочистки и обеззараживания | Со встроенной КНС, блоком доочистки и обеззараживания
Длина основания, мм: | 1030 | 1500 | 1200 | 1500
Ширина основания, мм: | 1120 | 1160 | 1160 | 1160
Высота корпуса, мм: | 1995 | 1995 | 1995 | 1995
Высота с горловиной, мм: | 2470 | 2470 | 2495 | 2495
Высота с крышкой, мм: | 2505 | 2505 | 2530 | 2530
Высота с грибком, мм: | 2605 | 2605 | 2630 | 2630
Вес, кг: | 225
Варианты комплектации: |  | А-5 лонг
Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация | Со встроенной КНС | С блоком доочистки и обеззараживания | Со встроенной КНС, блоком доочистки и обеззараживания
Длина основания, мм: | 1160 | 1500 | 1500 | 1500
Ширина основания, мм: | 1000 | 1160 | 1160 | 1160
Высота корпуса, мм: | 1995 | 1995 | 1995 | 1995
Высота с горловиной, мм: | 2995 | 2995 | 2995 | 2995
Высота с крышкой, мм: | 3030 | 3030 | 3030 | 3030
Высота с грибком, мм: | 3130 | 3130 | 3130 | 3130
Вес, кг: | 285 |  |  | 435
При варианте отведения очищенной воды самотеком габаритный размер станций по одной из сторон увеличивается на 90 мм из–за патрубка выходящей трубы (согласно монтажной схеме).
При принудительном отведении очищенных стоков вес станций увеличивается на 8 кг.