## Лист1
Технические характеристики:
Количество условных пользователей: 8
Производительность, м3/сут: 1,6
Максимальный залповый сброс, л: 350
Количество блоков/модулей, шт: 1
Мощность и количество компрессоров, Вт: 80
Способы водоотведения: самотечный / принудительный
Варианты комплектации: |  | А-8
Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация
Длина основания, мм: | 1500
Ширина основания, мм: | 1160
Высота корпуса, мм: | 1995
Высота с горловиной, мм: | 2325
Высота с крышкой, мм: | 2360
Высота с грибком, мм: | 2460
Вес, кг: | 290
Варианты комплектации: |  | А-8 миди
Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация | Со встроенной КНС | С блоком доочистки и обеззараживания | Со встроенной КНС, блоком доочистки и обеззараживания
Длина основания, мм: | 1500 | 2000 | 1700 | 2000
Ширина основания, мм: | 1160 | 1160 | 1160 | 1160
Высота корпуса, мм: | 1995 | 1995 | 1995 | 1995
Высота с горловиной, мм: | 2470 | 2470 | 2495 | 2495
Высота с крышкой, мм: | 2505 | 2505 | 2530 | 2530
Высота с грибком, мм: | 2605 | 2605 | 2630 | 2630
Вес, кг: | 315 |  | 360
Варианты комплектации: |  | А-8 лонг
Габаритные размеры 1 блока/модуля | Стандартная комплектация | Со встроенной КНС | С блоком доочистки и обеззараживания | Со встроенной КНС, блоком доочистки и обеззараживания
Длина основания, мм: | 1500 | 2000 | 2000 | 2000
Ширина основания, мм: | 1160 | 1160 | 1160 | 1160
Высота корпуса, мм: | 1995 | 1995 | 1995 | 1995
Высота с горловиной, мм: | 2995 | 2995 | 2995 | 2995
Высота с крышкой, мм: | 3030 | 3030 | 3030 | 3030
Высота с грибком, мм: | 3130 | 3130 | 3130 | 3130
Вес, кг: | 370 | 420
При варианте отведения очищенной воды самотеком габаритный размер станций по одной из сторон увеличивается на 90 мм из–за патрубка выходящей трубы (согласно монтажной схеме).
При принудительном отведении очищенных стоков вес станций увеличивается на 8 кг.